**附件2：**

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** | **单位** | **数量** | **备注** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| Z-YJY-4\*185 | 米 | 140 |  |  |  |
| Z-YJY-4\*95 | 米 | 190 |  |  |  |
| Z-YJY-4\*240 | 米 | 880 |  |  |  |
| Z-YJV-4\*50+1\*25 | 米 | 800 |  |  |  |
| Z-YJV--5\*6 | 米 | 110 |  |  |  |
| Z-YJV-4\*35+1\*16 | 米 | 100 |  |  |  |
| ZB-BV-2\*6+PE-6 | 卷 | 70 | 黄色 |  |  |
| 卷 | 70 | 红色 |  |  |
| 卷 | 60 | 绿色 |  |  |
| 卷 | 200 | 蓝色 |  |  |
| 卷 | 200 | 双色 |  |  |
| ZB-BV 4平方 | 卷 | 72 | 红色 |  |  |
| 卷 | 72 | 蓝色 |  |  |
| 卷 | 72 | 双色 |  |  |
| ZB-BV 2.5平方 | 卷 | 600 | 红色 |  |  |
| 卷 | 600 | 蓝色 |  |  |
| 卷 | 600 | 双色 |  |  |
| 卷 | 600 | 白色 |  |  |
| 200\*100桥架 | 米 | 1900 |  |  |  |
| 三角支架 | 个 | 1000 | 水平长32m |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |
| 注：1.电线单位为卷，每卷一百米，电缆单位为米。 | | | | | |

**注：**

**1、该固定综合单价包括：材料费、运输费、安装费、管理费、利润及 13%增值税专用发票等所有一切费用。**

1. **综合单价今后将不作任何调整，采购数量最终以实际使用数量为准。**

联系人：

报价单位：（章）

日期： 年 月 日